## Lamina
Calculo de la frecuencia y lamina de riego
Descripción | Unidad | Mayu Tinku | Mayu Tinku | Flores Pampa | Promedio
Arcilla | % | 16 | 21 | 13
Limo | % | 33 | 46 | 30
Arena | % | 51 | 33 | 57
Capacidad de campo, CC | % | 16.819 | 20.911 | 15.031
Punto de Marchitez Permanente, PMP | % | 8.9477 | 11.5191 | 7.8239
Calculo de la dosis de riego (Lamina de agua)
Capacidad de campo, CC | % | 16.819 | 20.911 | 15.031
Punto de Marchitez Permanente, PMP | % | 8.9477 | 11.5191 | 7.8239
Densidad Aparente, Da | gr/cm3 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Profundidad radicular efectiva (cult. Ref. papa) | mm | 600 | 600 | 600
Lamina | mm | 66.1189 | 78.892 | 60.5396
Calculo de la Humedad Facilmente Aprovechable (Lamina Neta)
Criterio de riego o nivel de reposicion (Nr) | adimensional | 0.5 | 0.5 | 0.5
Porcentaje de área a regar (PAR) | % | 100% | 100% | 100%
Lamina neta o Humedad facilmente aprovechable (Ln, HFA) | mm | 33.0595 | 39.446 | 30.2698
Calculo de la Lamina Bruta a aplicar (Lb)
Lamina Neta | mm | 33.0595 | 39.446 | 30.2698
Eficiencia de aplicación | % | 75% | 75% | 75%
Lamina bruta (Lb) | mm | 44.0793 | 52.5946 | 40.3598
Calculo de la Frecuencia de Riego
Lamina neta (Ln) | mm | 33.0595 | 39.446 | 30.2698 | 34.2584
ETo de diseño | mm/dia | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87
Frecuencia de riego | dias | 6.7884 | 8.0998 | 6.2156 | 7.0346
Frecuencia de riego asumida | dias | 7 | 7 | 7 | 7
Lamina neta de riego ajustada | mm | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 34.09
Lamina de riego bruta ajustada | mm | 45.4533 | 45.4533 | 45.4533 | 45.4533

## diseno conceptual
CALCULO AGRONOMICO DEL SISTEMA DE RIEGO KOLLPA PAMPA |  |  |  | Aspersor de presion media
Aspersor: JI-1
Descripción | Unidad | Invierno | Presion Baja
Caudal disponible en fuente (presa) | l/s | 13.93
Volumen disponible/ciclo de riego | m3/ciclo de riego | 8424.864
Numero de acciones de agua (1 por familia) | Accion de agua | 57
Volumen por familia (accion de agua) | m3/riego | 147.8046 | 147.8046
Numero de riegos | evento | 1 | 1
Volumen por riego (en toma) | m3/riego | 147.8046 | 147.8046
Eficiencia de conduccion | % | 95% | 95%
Eficiencia de distribucion | % | 90% | 90%
Volumen disponible en parcela | m3/riego | 126.373 | 126.373
Req Riego Max | mm/dia | 4.87 | 4.87
Req Riego de diseño | mm/dia | 4.87 | 4.87
Frecuencia de riego | dias | 7 | 5
Lamina neta | mm | 34.09 | 24.35
Eficiencia de aplicacion | % | 75% | 75%
Lamina bruta | mm | 45.4533 | 32.4667
Descripcion | Unidad | Media presion | Baja presion
Aspersor elegido |  | Impacto Φ 1/2" | wobbler Xcel
Material |  | Metalico | plastico
Presion de consigna | bar | 2 | 1.72
Diametro de boquillas | mm | 4,5 x 2,5 | 4.76
Color de boquilla |  |  | blanca
Caudal de emision del aspersor | m3/hr | 1.422 | 1.161
Caudal nominal | l/s | 0.395 | 0.3225
Diametro de tiro | m | 23 | 16.6
Traslape | % | 50% | 63%
Separacion entre aspersores | m | 12 | 10
Separacion entre laterales | m | 12 | 10
Area de aspersión | m2 | 144 | 100
Tasa de aplicación | mm/hr | 9.875 | 11.61
Infiltracion basica | mm/hr | 12.6 | 12.6
Condicion | Ib>Ta | ok | ok
Tiempo de riego/posicion (calculada) | hr | 4.6029 | 2.7964
Tiempo de riego/posición (asumida) | hr | 4.8 | 3
Tiempo de riego diario | hr | 24 | 24
Numero de posiciones | 4.8 | 5 | 8
Volumen por posision/aspersor | m3/posision | 6.8256 | 3.483
Numero de aspersores |  | 19 | 36
Numero de aspersores/lateral de riego |  | 3.8 | 4.5
Numero de aspersores/lateral de riego (asumido) |  | 4 | 4
Area regada por aspersor por posicion | m2 | 144
Area regada por por lateral | m2 | 576
Area regada por turno de riego | ha | 0.288
Area regada por sistema | ha | 16.416
Usuarios simultaneos por bloque |  | 1
Numero de bloques de riego (calculado) |  | 8.1429
Numero de bloques (asumido) |  | 9
Numero de usuarios simultaneos por sistema |  | 9
Aspersor de presion baja
Caudal por aspersor | l/s | 0.395 |  | Xcel Wobbler
Caudal por lateral de riego | l/s | 1.58
Eficiencia en sistema | % | 85.5%
Caudal de diseño por hidrante | l/s | 1.85
Caudal de diseño por bloque de riego |  | 1.85
Caudal de operación del sistema | l/s | 16.65
Caudales de diseño
Bloque de riego | Unidad | Kolpa Pampa
Cudal bloque 1 | l/s | 1.85
Cudal bloque 2 | l/s | 3.7
Cudal bloque 3 | l/s | 5.55
Cudal bloque 4 | l/s | 7.4
Cudal bloque 5 | l/s | 9.25
Cudal bloque 6 | l/s | 11.1
Cudal bloque 7 | l/s | 12.95
Cudal bloque 8 | l/s | 14.8
Cudal bloque 9 | l/s | 16.65