## Hazen Willians
Cálculo hidráulico de linea móvil Bolson Mayu | [9 empty] | 20 | 1.422 | 0.395
[10 empty] | 30 | 1.74 | 0.48333
Coeficiente de fricción |  | 140
Pendiente terreno |  | 0%
Media presion Bolson Mayu
Nodo | L-tramo | L-acum | Desnivel | Diametro | Caudal | Perd. Unit. | Perdida | Presión | Q aspersor
| (m) | (m) | (m) | (pulgadas) | (l/s) | (m) | (m) | (m) | (l/s)
Hidrante | [7 empty] | 25
Aproximacion | 64 | 64 | 0 | 1.5 | 1.58 | 0.059749 | 3.824 | 21.176
1 | 12 | 76 | 0 | 1.5 | 1.58 | 0.059749 | 0.71699 | 20.4591 | 0.39952
2 | 12 | 88 | 0 | 1.5 | 1.185 | 0.035071 | 0.42085 | 20.0382 | 0.39541
3 | 12 | 100 | 0 | 1.5 | 0.79 | 0.016551 | 0.19861 | 19.8396 | 0.39345
4 | 12 | 100 | 0 | 1.5 | 0.395 | 0.0045848 | 0.055017 | 19.9832 | 0.39487
[7 empty] | Diferencia del primero al último aspersor : | 5.83% | 1.165%
Media baja Bolson Mayu
Nodo | L-tramo | L-acum | Desnivel | Diametro | Caudal | Perd. Unit. | Perdida | Presión | Q aspersor
| (m) | (m) | (m) | (pulgadas) | (l/s) | (m) | (m) | (m) | (l/s)
Hidrante | [7 empty] | 20
Aproximacion | 60 | 60 | 0 | 1.5 | 1.292 | 0.04116 | 2.4696 | 17.5304
1 | 10 | 70 | 0 | 1.5 | 1.292 | 0.04116 | 0.4116 | 17.1188 | 0.32107
2 | 10 | 80 | 0 | 1.5 | 0.969 | 0.02416 | 0.2416 | 16.8772 | 0.31878
| 10 | 90 |  | 1.5 | 0.646 | 0.011402 | 0.11402 | 16.7632 | 0.3177
3 | 10 | 100 | 0 | 1.5 | 0.323 | 0.0031584 | 0.031584 | 16.8456 | 0.31848
[7 empty] | Diferencia del primero al último aspersor : | 1.596% | 0.8067%
[10 empty] | 6.9 | 0.734
[10 empty] | 10.3 | 0.889 |  | 0.504 | 0.14
[10 empty] | 13.8 | 1.038 |  | 0.618 | 0.17167
[10 empty] | 17.2 | 1.161 |  | 0.713 | 0.19806
[13 empty] | 0.797 | 0.22139

## Blasius
Cálculo hidráulico de linea móvil Puca Loma | [9 empty] | 20 | 0.395
[10 empty] | 30 | 0.48333
Pendiente terreno |  | 0%
Media Presion
Nodo | L-tramo | L-acum | Desnivel | Diametro | Caudal | Perd. Unit. | Perdida | Presión | Q aspersor
| (m) | (m) | (m) | (pulgadas) | (l/s) | (m) | (m) | (m) | (l/s)
Hidrante |  | 0 | [5 empty] | 25
0 | 28 | 28 | 0 | 43.6 | 2.37 | 0.058678 | 1.643 | 23.357
1 | 12 | 40 | 0 | 43.6 | 2.37 | 0.058678 | 0.70413 | 22.6529 | 0.42023
2 | 12 | 52 | 0 | 43.6 | 1.975 | 0.042649 | 0.51178 | 22.1411 | 0.41547
3 | 12 | 64 | 0 | 43.6 | 1.58 | 0.028861 | 0.34633 | 21.7948 | 0.41222
4 | 12 | 76 | 0 | 43.6 | 1.185 | 0.017445 | 0.20934 | 21.5854 | 0.41025
5 | 12 | 88 | 0 | 43.6 | 0.79 | 0.0085804 | 0.10297 | 21.4825 | 0.40927
6 | 12 | 100 | 0 | 43.6 | 0.395 | 0.002551 | 0.030612 | 21.4519 | 0.40898
[7 empty] | Diferencia del primero al último aspersor : | 5.302% | 2.675%
Baja presion
Nodo | L-tramo | L-acum | Desnivel | Diametro | Caudal | Perd. Unit. | Perdida | Presión | Q aspersor
| (m) | (m) | (m) | (pulgadas) | (l/s) | (m) | (m) | (m) | (l/s)
Hidrante |  | 0 | [5 empty] | 20
0 | 20 | 20 | 0 | 43.6 | 2.274 | 0.054582 | 1.0916 | 18.9084
1 | 10 | 30 | 0 | 43.6 | 2.274 | 0.054582 | 0.54582 | 18.3626 | 0.22893
2 | 10 | 40 | 0 | 43.6 | 1.895 | 0.039671 | 0.39671 | 17.9658 | 0.22644
3 | 10 | 50 | 0 | 43.6 | 1.516 | 0.026846 | 0.26846 | 17.6974 | 0.22474
4 | 10 | 60 | 0 | 43.6 | 1.137 | 0.016227 | 0.16227 | 17.5351 | 0.22371
5 | 10 | 70 | 0 | 43.6 | 0.758 | 0.0079815 | 0.079815 | 17.4553 | 0.22319
6 | 10 | 80 | 0 | 43.6 | 0.379 | 0.0023729 | 0.023729 | 17.4316 | 0.22304
[7 empty] | Diferencia del primero al último aspersor : | 5.07% | 2.572%
[10 empty] | 6.9 | 0.14
[10 empty] | 10.3 | 0.17167 | 0.504 | 0.14
[10 empty] | 13.8 | 0.19806 | 0.618 | 0.17167
[10 empty] | 17.2 | 0.22139 | 0.713 | 0.19806
[12 empty] | 0.797 | 0.22139
f
f=0,475∗𝑞^1,75 ∗ 𝑑^(−4,75)∗𝐿

## comparacion
L tuberia (m) | Q (l/s) | d (mm) | C | Hf Hazen (m) | Hf Blasius (m)
10 | 2 | 43.6 | 140 | 0.47937 | 0.43598
Hazen | [5 empty] | Blasius
f
f=0,475∗𝑞^1,75 ∗ 𝑑^(−4,75)∗𝐿

## diametro tuberia
ɸ nominal | Equivalencia | PN | SDR | ɸ interno
20 | 0.5 | 25 | 7.4 | 13.6
20 | 0.5 | 20 | 9 | 15
20 | 0.5 | 16 | 11 | 15.6
25 | 0.75 | 25 | 7.4 | 17.4
25 | 0.75 | 20 | 9 | 18.6
25 | 0.75 | 16 | 11 | 20
25 | 0.75 | 12.5 | 13.6 | 20.6
32 | 1 | 25 | 7.4 | 22.6
32 | 1 | 20 | 9 | 24.2
32 | 1 | 16 | 11 | 25.6
32 | 1 | 12.5 | 13.6 | 26.8
32 | 1 | 10 | 17 | 27.6
40 | 1.25 | 25 | 7.4 | 28.2
40 | 1.25 | 20 | 9 | 30.4
40 | 1.25 | 16 | 11 | 32
40 | 1.25 | 12.5 | 13.6 | 33.4
40 | 1.25 | 10 | 17 | 34.8
40 | 1.25 | 8 | 21 | 35.6
50 | 1.5 | 25 | 7.4 | 35.4
50 | 1.5 | 20 | 9 | 38
50 | 1.5 | 16 | 11 | 40.2
50 | 1.5 | 12.5 | 13.6 | 42
50 | 1.5 | 10 | 17 | 43.6
50 | 1.5 | 8 | 21 | 44.8
50 | 1.5 | 6 | 26 | 45.6
63 | 2 | 25 | 7.4 | 44.8
63 | 2 | 20 | 9 | 47.8
63 | 2 | 16 | 11 | 50.6
63 | 2 | 12.5 | 13.6 | 53
63 | 2 | 10 | 17 | 54.8
63 | 2 | 8 | 21 | 56.6
63 | 2 | 6 | 26 | 57.6
75 | 2.5 | 25 | 7.4 | 53.2
75 | 2.5 | 20 | 9 | 57.2
75 | 2.5 | 16 | 11 | 60.6
75 | 2.5 | 12.5 | 13.6 | 63
75 | 2.5 | 10 | 17 | 65.4
75 | 2.5 | 8 | 21 | 67.2
75 | 2.5 | 6 | 26 | 68.8
75 | 2.5 | 5 | 33 | 70
90 | 3 | 25 | 7.4 | 64
90 | 3 | 20 | 9 | 68.6
90 | 3 | 16 | 11 | 72.6
90 | 3 | 12.5 | 13.6 | 75
90 | 3 | 10 | 17 | 78.4
90 | 3 | 8 | 21 | 80.8
90 | 3 | 6 | 26 | 82.4
90 | 3 | 5 | 33 | 84.2
90 | 3 | 4 | 41 | 85
110 | 4 | 25 | 7.4 | 78
110 | 4 | 20 | 9 | 84
110 | 4 | 16 | 11 | 88.8
110 | 4 | 12.5 | 13.6 | 92.8
110 | 4 | 10 | 17 | 96
110 | 4 | 8 | 21 | 98.6
110 | 4 | 6 | 26 | 101
110 | 4 | 5 | 33 | 102.6
110 | 4 | 4 | 41 | 104.2